ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ЗАКАЗУ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (ДГУ)

# Diesel Generating Set (GS) Selection Questionnaire

| Заказчик |  | Customer |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Site |

| 3ф, 400/230 В, 50 Гц | Другое: |
| --- | --- |
| 3L | 3L+N | 3L+N+PE |  |

| Режим работы | SB | PRP | COP | Другое | Service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание: | Description |
| SB Резервный источник | PRP Основной источник | COP Основной источник | Другое |
|  |  |  | Параллельная работа с сетью Параллельная работа ДГУ |
| работа на переменной мощности, максимально 500 часов в год, из которых подряд 300 часов с перерывами на регламентное техобслуживание. Перегрузки не допускаются. | работа на переменной мощности неограниченное число часов в год. Допускаются перегрузки 10% мощности 1 час каждые 12 часов. | работа на указанную 100% мощность неограниченное число часов в год. Допускаются перегрузки 10% мощности 1 час каждые 12 часов. |  |

| Максимальная мощность всех возможных потребителей ДГУ |  |  |  |  |  | Maximal Consumers Power Consumption in Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА / kVA |  | кВт / kW |  | cos φ |  |
| Минимальная мощность всех возможных потребителей ДГУ |  |  |  |  |  | Minimal Consumers Power Consumption in Total |
|  | кВА / kVA |  | кВт / kW |  | cos φ |  |
| Планируемое увеличение потребляемой мощности |  |  |  |  |  | Planning Power Consumption Increase |
|  | нет / no |  | да / yes |  | % |  |

| Характеристики нагрузки: | (освещение, двигатели, компьютеры, ИБП, номинальные, стартовые токи...) |
| --- | --- |

| Полный коэффициент искажения гармоник тока нагрузки Total Harmonic Distortion (THD) | THD<10% |  | 10%<THD<30% |  | THD>30% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма |  | Требуется увеличение мощности установки на 30%-50% |  | ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКА НАГРУЗКИ |

| Необходимое время работы без дозаправки установки |  | час / hours | Autonomy Time |
| --- | --- | --- | --- |

| Максимальный наброс нагрузки при старте ДГУ |  | % | Approx. Momentary Load Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |

| Размещение | В населенном пункте Settlement |  | Вне населенного пункта Out of Settlement |  | Allocation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Специальные помещения Special Room | Внутреннее / Internal room |  |  | Другое / Other |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подвальное / Basement room |  |  |  |
|  | Пристройка / Annex |  |  |  |
| Вне помещения (на улице) / Outside |  |  |  |  |  |

| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды Environment Temperature | Влажность воздуха Humidity | Environment Condition |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Max |  | oC | Min |  | oC |  |  | % |  |

| Исполнение |  | Открытое / Open |  |  | Контейнер / Container |  |  | Executions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумозащитный кожух Soundproof Canopy |  | LPS 70 dB(A) |  | LPS 65 dB(A) |  | Специальное исполнение / Special Execution |
| Передвижные на шасси Trailer & Trolley |  | Да / Yes |  | Нет / No |  |  |

| Запуск | Ручной |  | Manual | Автоматический |  | Automatic | GS Start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запуск с панели управления оператором | Запуск в автоматическом режиме при потере основной сети или выходе напряжения за установленные пределы |  |

| Удаленный контроль и сигнализация | Да / Yes |  | Нет / No |  | Remote Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаленная панель сигнализации |  | Remote Control Panel |
| Световая индикация состояния агрегата, аварийных и предупредительных сигналов. Ручное управление генераторной установкой. |
| Система мониторинга |  | GS Management and Control System |
| Отображение состояния ДГУ на экране монитора компьютера. Приборы, индикация, журнал событий, оповещение и т. д. |

| Панель переключения нагрузки | Да / Yes |  | Нет / No |  | Changeover |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дозаправка топливом | Ручная / Manual |  | Автоматическая / Automatic |  | Fuel Refilling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Система топливоподготовки | Да / Yes |  | Нет / No |  | Fuel Preparation System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подогрев двигателя | Да / Yes |  | Нет / No |  | Engine Preheating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Система маслоподготовки | Да / Yes |  | Нет / No |  | Oil Preparation System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Система утилизации тепла | Да / Yes |  | Нет / No |  | Heat Recovering System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровое отопление Steam Heating | Мощность системы |  | ккал/час / kcal/h | Peak Value |
|  | Производительность системы |  | м3/час / m3/h | Steam Consumption |
|  | Температура на входе |  | oC | Input Temperature |
|  | Температура на выходе |  | oC | Output Temperature |
|  | Рабочее давление в системе |  | бар / bar | System Pressure |
| Горячая вода Hot Water | Мощность системы |  | ккал/час / kcal/h | Heat Exchange Capacity |
|  | Производительность системы |  | кг/час / kg/h | Water Consumption |
|  | Температура воды на входе |  | oC | Input Water Temperature |
|  | Температура воды на выходе |  | oC | Output Water Temperature |
|  | Рабочее давление в системе |  | бар / bar | System Pressure |

| Дата / Date |  | Заполнил / Filled by |  | ФИО / Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность / Position |